СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ШАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЩЕРБИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

до 2030 ГОДА

2025 год

Оглавление

- Общие положения                                                                                        3

- Характеристика муниципального образования                                     4

- Характеристика системы теплоснабжения                                              6

# 1. Общие положения

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля         2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» схема теплоснабжения содержит материалы по функционированию системы теплоснабжения Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края является:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря    2004 года № 190-ФЗ (ред. от 19 декабря 2022 года);

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ (ред. от 1 мая   2022 года) «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ (ред.                   от 14 июля 2022 года) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»;

- постановление правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 (ред. от 10 января 2023 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- приказ Министерства Энергетики Российской Федерации № 565, Министерства регионального развития Российской Федерации № 667 от 29 декабря 2012 года «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- приказ Министерства Энергетики Российской Федерации от 5 марта 2019 года № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22 мая 2006 года;

- Генеральный план Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края.

Схема теплоснабжения Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение;

- обеспечение жителей Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края тепловой энергией.

# 2. Характеристика муниципального образования

Шабельского сельское поселение Щербиновского муниципального района Краснодарского края – основано в 1783 году.

В состав Шабельского сельском поселении входят 2 населенных пункта село Шабельского и х. Молчановка, которые является административным центром Шабельского сельского поселения.

Общая площадь Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края составляет: 10381 га

Численность населения Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края на 2025 год составила 2 199 человек.

Расстояние от центра Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края составляет до станицы Старощербиновская, составляет – 45 км.

Шабельского сельское поселение Щербиновского муниципального района Краснодарского края расположено в северо-западной части Краснодарского края, на побережье Таганрогского залива Азовского моря и Ейского лимана. По административному делению Шабельского сельское поселение Щербиновского муниципального района Краснодарского края входит в состав Щербиновского района.

Западной границей поселения является обрывистый берег Азовского моря, отстоящий от ближних домов села Шабельского на 25 – 100 м. Высота обрыва увеличивается от 5 м на южной окраине села до 20 м в северной его части. В основании отвесного берега протягивается узкая (до 5 м) полоса пляжа.

С юга территорию поселения ограничивает крутой (400-450), заросший дерном, обрывистый берег Ейского лимана, с неширокой полосой пляжа        (до 5 м).

В южной части Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края расположена Шабельского коса – типичная коса Азовского моря. Ширина косы у основания достигает 1 км, а в конце 50 м, длина ее около 6,6 км. Высота косы над уровнем моря не превышает 0,5 – 1,5 м. Вдоль берегов косы протянулись пляжи шириной от      2-3 м в прикорневой части до 10-15 м на оконечности. Средняя скорость отступания западного берега косы 0,8 – 0,5 м/год с выдвижением вглубь лимана. Центральная часть косы на всем ее протяжении заболочена и покрыта песчано-ракушечной смесью.

Поверхность территории Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края относительно ровная, с незначительным уклоном в юго-западном направлении.

Территория поселения относится к климатической провинции западной части Северного склона Большого Кавказа, входящей в состав климатической области Северного склона Большого Кавказа и равнин Предкавказья.

Самый теплый месяц июль (+ 24,2 0С), самый холодный месяц – январь   (- 3,9 0С); среднегодовая температура воздуха 10 0С. Абсолютный максимум температуры отмечен в июле месяце (+ 39 0С), абсолютный минимум (- 310С) – в декабре – январе.

Количество годовых осадков – 450-500 мм/год.

Относительная влажность воздуха – 75 %.

Среднегодовая скорость ветра – 5,9 м/с. Преобладают ветра восточные и северо-восточные, а также западных румбов. Число дней в году с сильным ветром в среднем 30-40 дней. Максимальная скорость ветра, возможная 1 раз в год – 27 м/с, в 5 лет – 31 м/с, в 15 лет – 34 м/с, в 20 лет – 35 м/с.

В районе наблюдаются пыльные бури. В среднем за год число дней с пыльными бурями достигает 5.

Мощность снегового покрова – 7-14 см, снеговой покров крайне неустойчив, устанавливается в декабре и держится 1-1,5 месяца.

Климат характеризуется неустойчивой зимой, холодной весной, сухой и теплой осенью и жарким летом. Зима наступает в конце ноября – начале декабря. Зима умеренная. Среднемесячная температура воздуха в ноябре колеблется в пределах – 2,0 – 5,5 0С. Средняя продолжительность морозного периода 55 суток. В конце февраля наступает весна. В марте, начале апреля происходит устойчивый период средней суточной температуры воздуха до +5 - +10 0С, в это время заканчиваются в среднем и заморозки. Однако, при вторжении арктических масс воздуха с севера в отдельные годы возможны и более поздние заморозки, которые могут наблюдаться в начале мая. Продолжительность безморозного периода 184 -240 дней. Летом часто бывают засухи.

Общая характеристика поселения приведена в таблице № 1.

Таблица № 1. Общая характеристика Шабельского СП

| Показатели | Единицы измерения | Значения на расчетный срок генерального плана |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения | га | 10381 |
| Численность населения | чел. | 2 199 |
| Среднегодовая температура воздуха | С0 | +10 |
| Средняя температура отопительного периода | С0 | +6 |
| Глубина промерзания почвы: |  |  |
| средняя | мм | 80 |
| наибольшая | мм | 100 |
| Среднегодовое количество осадков | мм | 450-500 |
| Направление господствующих ветров |  | Восточное, северо-восточное |
| Падение рельефа | м | 1-2,5 |
| Средний уклон | % | 1-3 |

3. Характеристика системы теплоснабжения

Общая площадь жилого фонда Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края составляет – 75 м2.

Зона жилой застройки состоит из частных домовладений, оборудованных индивидуальными источниками тепловой энергии.

В зоны действия индивидуального теплоснабжения входят жилые здания, которые не подключены к централизованной системе теплоснабжения.

Данная застройка в основном представлена домами одно-, двух квартирного типа, а также кирпичными коттеджного типа. Эти здания не присоединены к централизованным системам теплоснабжения. Теплоснабжение указанных потребителей осуществляется от индивидуальных газовых котлов или от печного отопления.

Также к зонам индивидуального теплоснабжения относятся котельные, которые обеспечивают тепловой энергией школу, дом культуры, администрацию и т.п., находящиеся на территории Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края. Перечень потребителей с индивидуальными источниками теплоснабжения указан в таблице № 2.

Таблица № 2. Потребители с индивидуальными источниками теплоснабжения

| № п/п | Наименование учреждения | Тип социального учреждения | Адрес учреждения | Отопление осуществляется |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Собств.венная котельная | Централиз. отопление | Альтернативный источник отопления |
| 1 | МБОУ СОШ № 11 им. Г.К. Кухаренко | Школа | с. Шабельское, ул. Советов, 34 | да | нет | нет |
| 2 | МБДОУ № 1 | Детский сад | с. Шабельское, ул. Советов, 36 | да | нет | нет |
| 3 | МБУК «Шабельский сельский Дом культуры» | Дом культуры | с. Шабельское, ул. Ленина, 20 | да | нет | нет |
| 4 | ГБУЗ «ЩЦРБ» МЗКК врачебная амбулатория с. Шабельское | врачебная амбулатория с. Шабельское | с. Шабельское, ул. Демьяна Бедного, 41 | да | нет | нет |
| 5 | Администрация Шабельского сельского поселения Щербиновского района | Административное здание | с. Шабельское, ул. Ленина, 32а | да | нет | нет |