СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГЛАФИРОВСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЩЕРБИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

до 2030 ГОДА

2025 год

Оглавление

- Общие положения                                                                                        3

- Характеристика муниципального образования                                     4

- Характеристика системы теплоснабжения                                              6

# 1. Общие положения

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля         2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» схема теплоснабжения содержит материалы по функционированию системы теплоснабжения Глафировского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Глафировского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края является:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря    2004 года № 190-ФЗ (ред. от 19 декабря 2022 года);

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ (ред. от 1 мая   2022 года) «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ (ред.                   от 14 июля 2022 года) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»;

- постановление правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 (ред. от 10 января 2023 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- приказ Министерства Энергетики Российской Федерации № 565, Министерства регионального развития Российской Федерации № 667 от 29 декабря 2012 года «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- приказ Министерства Энергетики Российской Федерации от 5 марта 2019 года № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22 мая 2006 года;

- Генеральный план Глафировского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края.

Схема теплоснабжения Глафировского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение;

- обеспечение жителей Глафировского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края тепловой энергией.

# 2. Характеристика муниципального образования

Глафировское сельское поселение Щербиновского муниципального района Краснодарского края – основано в 1784 году.

В Глафировском сельском поселении имеется только один населенный пункт село Глафировка, который является административным центром поселения.

Общая площадь Глафировского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края составляет: 6636,84 га

Численность населения Глафировского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края на 2025 год составила 1408 человек.

Расстояние от центра Глафировского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края составляет до станицы Старощербиновская, составляет – 35 км.

Глафировское сельское поселение Щербиновского муниципального района Краснодарского края расположено в северо-западной части Краснодарского края, на побережье Таганрогского залива Азовского моря и Ейского лимана. По административному делению Глафировское сельское поселение Щербиновского муниципального района Краснодарского края входит в состав Щербиновского района.

Западной границей поселения является обрывистый берег Азовского моря, отстоящий от ближних домов села Глафировка на 25 – 100 м. Высота обрыва увеличивается от 5 м на южной окраине села до 20 м в северной его части. В основании отвесного берега протягивается узкая (до 5 м) полоса пляжа.

С юга территорию поселения ограничивает крутой (400-450), заросший дерном, обрывистый берег Ейского лимана, с неширокой полосой пляжа        (до 5 м).

В южной части Глафировского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края расположена Глафировская коса – типичная коса Азовского моря. Ширина косы у основания достигает 1 км, а в конце 50 м, длина ее около 6,6 км. Высота косы над уровнем моря не превышает 0,5 – 1,5 м. Вдоль берегов косы протянулись пляжи шириной от      2-3 м в прикорневой части до 10-15 м на оконечности. Средняя скорость отступания западного берега косы 0,8 – 0,5 м/год с выдвижением вглубь лимана. Центральная часть косы на всем ее протяжении заболочена и покрыта песчано-ракушечной смесью.

Поверхность территории Глафировского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края относительно ровная, с незначительным уклоном в юго-западном направлении. Отметки поверхности изменяются от 29,0 до 8,4 м., ясно выраженный уклон поверхности отмечается по улице Калинина к основанию Глафировской косы, отметки здесь от 27,8 до 11,29 м. Отметки косы в изученной части составляют 0,75 – 1,0 м.

Территория поселения относится к климатической провинции западной части Северного склона Большого Кавказа, входящей в состав климатической области Северного склона Большого Кавказа и равнин Предкавказья.

Самый теплый месяц июль (+ 24,2 0С), самый холодный месяц – январь   (- 3,9 0С); среднегодовая температура воздуха 10 0С. Абсолютный максимум температуры отмечен в июле месяце (+ 39 0С), абсолютный минимум (- 310С) – в декабре – январе.

Количество годовых осадков – 450-500 мм/год.

Относительная влажность воздуха – 75 %.

Среднегодовая скорость ветра – 5,9 м/с. Преобладают ветра восточные и северо-восточные, а также западных румбов. Число дней в году с сильным ветром в среднем 30-40 дней. Максимальная скорость ветра, возможная 1 раз в год – 27 м/с, в 5 лет – 31 м/с, в 15 лет – 34 м/с, в 20 лет – 35 м/с.

В районе наблюдаются пыльные бури. В среднем за год число дней с пыльными бурями достигает 5.

Мощность снегового покрова – 7-14 см, снеговой покров крайне не устойчив, устанавливается в декабре и держится 1-1,5 месяца.

Климат характеризуется неустойчивой зимой, холодной весной, сухой и теплой осенью и жарким летом. Зима наступает в конце ноября – начале декабря. Зима умеренная. Среднемесячная температура воздуха в ноябре колеблется в пределах – 2,0 – 5,5 0С. Средняя продолжительность морозного периода 55 суток. В конце февраля наступает весна. В марте, начале апреля происходит устойчивый период средней суточной температуры воздуха до +5 - +10 0С, в это время заканчиваются в среднем и заморозки. Однако, при вторжении арктических масс воздуха с севера в отдельные годы возможны и более поздние заморозки, которые могут наблюдаться в начале мая. Продолжительность безморозного периода 184 -240 дней. Летом часто бывают засухи.

Общая характеристика поселения приведена в таблице № 1.

Таблица № 1. Общая характеристика Глафировского СП

| Показатели | Единицы измерения | Значения на расчетный срок генерального плана |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения | га | 6636,84 |
| Численность населения | чел. | 1408 |
| Среднегодовая температура воздуха | С0 | +10 |
| Средняя температура отопительного периода | С0 | +6 |
| Глубина промерзания почвы: |  |  |
| средняя | мм | 80 |
| наибольшая | мм | 100 |
| Среднегодовое количество осадков | мм | 450-500 |
| Направление господствующих ветров |  | Восточное, северо-восточное |
| Падение рельефа | м | 1-2,5 |
| Средний уклон | % | 1-3 |

3. Характеристика системы теплоснабжения

Общая площадь жилого фонда Глафировского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края составляет – 57800 м2.

Зона жилой застройки состоит из частных домовладений, оборудованных индивидуальными источниками тепловой энергии.

В зоны действия индивидуального теплоснабжения входят жилые здания, которые не подключены к централизованной системе теплоснабжения.

Данная застройка в основном представлена домами одно-, двух квартирного типа, а также кирпичными коттеджного типа. Эти здания не присоединены к централизованным системам теплоснабжения. Теплоснабжение указанных потребителей осуществляется от индивидуальных газовых котлов или от печного отопления.

Также к зонам индивидуального теплоснабжения относятся котельные, которые обеспечивают тепловой энергией школу, дом культуры, администрацию и т.п., находящиеся на территории Глафировского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края. Перечень потребителей с индивидуальными источниками теплоснабжения указан в таблице № 2.

Таблица № 2. Потребители с индивидуальными источниками теплоснабжения

| № п/п | Наименование учреждения | Тип социального учреждения | Адрес учреждения | Отопление осуществаляется |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Собст-венная котель-ная | Централиз. отопление | Альтер-нативный источник отопления |
| 1 | МБОУ СОШ № 12 им.И.Г.Остапенко | Школа | с.Глафировка, ул.Калинина, 61 | да | нет | нет |
| 2 | МБДОУ № 14 | Детский сад | с.Глафировка, ул.Кирова, 8 | да | нет | нет |
| 3 | МБУК «Глафировский сельский Дом культуры» | Дом культуры | с.Глафировка, ул.Первомайская, 56 | да | нет | нет |
| 4 | Офис врача общей практики | ВОП | с.Глафировка, ул.Ленина, 26 | да | нет | нет |
| 5 | Администрация Глафировского сельского поселения Щербиновского района | Администра-тивное здание | с.Глафировка, ул.Ленина, 17 | да | нет | нет |