## без лифтов
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы
муниципального образования
Щербиновский район
_____________ А.Н.Ефремов
"____"______________ 2017
Укрупненный сметный расчет
сметы расходов на капитальный ремонт с использованием укрупненных показателей сметной стоимости по многоквартирному дому:
Щербиновский район, ст. Старощербиновская, ул. Первомайская, 115
Вид работ по капитальному ремонту | Единица измерения | Объем работ (услуг) | Предельная стоимость | Укрупненная сметная стоимость, руб. | Разработка проектной документации, включая сметы, по ремонту (замене) | Оценка соответствия лифтов требованиям Технического регламента Таможенного союза 011/211 "Безопасность лифтов" | Строительный контроль | Итого
Ремонт крыши | кв.м. | 548 | 1200 | 657600 | 39456 | х | 14072.64 | 711128.64
- ремонт стропильной крыши с полной заменой кровельного покрытия из волнистых асбестоцементных листов на покрытие из асбестоцементных листов
Ремонт фасада (отмостка) | кв.м. | 84.8 | 2550 | 216240 | 12974.4 | х | 4627.54 | 233841.94
проведение проверки определения сметной стоимости* | х | х | х | х | х | х | х | 10000
ИТОГО | х | х | х | 873 840 ,00 | 52430.4 | 0 | 18700.18 | 954970.58
Note on A13: Кузнецова Маргарита Александровна:
Note on A15: Кузнецова Маргарита Александровна: в случае выбора значения из всплывающего списка (при расширении столба значение будет видно полностью) предельная стоимость будет проставлена автоматически. Но есть возможность редактировать вручную

## с лифтами
УТВЕРЖДАЮ:
Глава или зам главы МО
__________________
м.п.
Укрупненный сметный расчет сметы расходов на капитальный ремонт с использованием укрупненных показателей сметной стоимости
по многоквартирному дому:
Вид работ по капитальному ремонту | Единица измерения | Объем работ (услуг) | Предельная стоимость | Укрупненная сметная стоимость, руб. | Разработка проектной документации, включая сметы, по ремонту (замене) | Оценка соответствия лифтов требованиям Технического регламента Таможенного союза 011/211 "Безопасность лифтов" | Строительный контроль | Итого
Ремонт фасада | кв.м. | 12 | 2550 | 30600 | 1836 | х | 654.84 | 33090.84
Ремонт крыши | кв.м. | 422 | 2400 | 1012800 | 50000 | х | 21673.92 | 1084473.92
- ремонт крыши с полной заменой рулонного кровельного покрытия на наплавляемый материал в 2 слоя (без утепления)
Ремонт подвальных помещений | п.м. |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт фундамента | кв.м. |  | 2000 | 0 | 0 | х | 0 | 0
Замена лифтового оборудования | ед. | 1 | 2200000 | 2200000 | 70000 | х | 47080 | 2317080
- замена лифта грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 14
Ремонт внутридомовых инженерных систем:
электроснабжения | кв.м. общей площади МКД |  | 250 | 0 | 0 | х | 0 | 0
холодного водоснабжения | п.м. |  | 2160 | 0 | 0 | х | 0 | 0
горячего водоснабжения | п.м. |  | 2300 | 0 | 0 | х | 0 | 0
водоотведения | п.м. |  | 2200 | 0 | 0 | х | 0 | 0
теплоснабжения | п.м. |  | 3000 | 0 | 0 | х | 0 | 0
газоснабжения | п.м. |  | 2100 | 0 | 0 | х | 0 | 0
проведение проверки определения сметной стоимости* | х | х | х | х | х | х | х | 20000
ИТОГО | х | х | х | 3243400 | 121836 | 0 | 69408.76 | 3454644.76
Исполнитель:
Должность |  |  |  | подпись |  |  |  | ФИО
Руководитель структурного подразделения |  |  |  | подпись |  |  |  | ФИО
подписи проставляются согласно внутреннему регламенту ОМС
Note on A12: Кузнецова Маргарита Александровна:
Note on A15: Кузнецова Маргарита Александровна: в случае выбора значения из всплывающего списка (при расширении столба значение будет видно полностью) предельная стоимость будет проставлена автоматически. Но есть возможность редактировать вручную
Note on A19: Кузнецова Маргарита Александровна: в случае выбора значения из всплывающего списка (при расширении столба значение будет видно полностью) предельная стоимость будет проставлена автоматически. Но есть возможность редактировать вручную

## Лист1
Предложение о проведении капитального ремонта
НКО «Фонд капитального ремонта МКД»
Уважаемые собственники помещений!
В отношении многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Курганинский район, г. Курганинск, 76 кв-л, д. 25
определена возможность проведения работ и (или) оказании услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:
Вид работ по капитальному ремонту | Укрупненная сметная стоимость, руб. | Разработка проектной документации, включая сметы, по ремонту (замене) | Оценка соответствия лифтов требованиям Технического регламента Таможенного союза 011/211 "Безопасность лифтов" | Строительный контроль | Итого
0
Вид работ по капитальному ремонту | Укрупненная сметная стоимость, руб. | Разработка проектной документации, включая сметы, по ремонту (замене) | Оценка соответствия лифтов требованиям Технического регламента Таможенного союза 011/211 "Безопасность лифтов" | Строительный контроль | Итого
0

## предельные стоимости работ
Вид работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  | Единица измерения | Предельная стоимость (рублей) приказ от 05.05.2017 №131 | Предельная стоимость (рублей) приказ от 28.11.2016 №415 | Предельная стоимость (рублей) приказ от 14.03.2017 №70
| Ремонт фасада | квадратный метр | 2550 | 2550 | 2550
Ремонт крыши:
шифер на профнастил | - ремонт стропильной крыши с полной заменой кровельного покрытия из волнистых асбестоцементных листов на покрытие из профнастила | квадратный метр | 2800 | 2800 | 2800
шифер на шифер | - ремонт стропильной крыши с полной заменой кровельного покрытия из волнистых асбестоцементных листов на покрытие из асбестоцементных листов | квадратный метр | 1200 | 1200 | 1200
плоская с утеплением | - ремонт крыши с полной заменой рулонного кровельного покрытия на наплавляемый материал в 2 слоя (с утеплением) | квадратный метр | 2650 | 2150 | 2650
плоская без утепления | - ремонт крыши с полной заменой рулонного кровельного покрытия на наплавляемый материал в 2 слоя (без утепления) | квадратный метр | 2400 | 1900 | 2400
| Ремонт подвальных помещений | квадратный метр | 2000 | 2000 | 2000
| Ремонт фундамента | квадратный метр | 2000 | 2000 | 2000
Замена лифтового оборудования:
400 кг до 10 остановок | - замена лифта грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок до 10 включительно | единица | 1910000 | 1700000 | 1910000
400 кг 12 остановок | - замена лифта грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 12 | единица | 2050000 | 1950000 | 2050000
400 кг 14 остановок | - замена лифта грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 14 | единица | 2200000 | 2200000 | 2200000
630 кг до 10 остановок | - замена лифта грузоподъемностью 630 кг с количеством остановок до 10 включительно | единица | 2300000 | 1850000 | 2300000
630 кг 12 остановок | - замена лифта грузоподъемностью 630 кг с количеством остановок 12 | единица | 2400000 | 2050000 | 2400000
630 кг 14 остановок | - замена лифта грузоподъемностью 630 кг с количеством остановок 14 | единица | 2500000 | 2300000 | 2500000
1000 кг 12 остановок | - замена лифта грузоподъемностью 1000 кг с количеством остановок 12 | единица | 2600000 | 2250000 | 2600000
1000 кг 14 остановок | - замена лифта грузоподъемностью 1000 кг с количеством остановок 14 | единица | 2800000 | 2500000 | 2800000
более 14 | стоимость работ по замене лифтового оборудования с количеством остановок более 14 | за каждую дополнительную остановку | 100000 | 100000 | 100000
| Оценка соответствия лифтов требованиям Технического регламента Таможенного союза 011/2011 "Безопасность лифтов" | единица | 30000 | 30000 | 30000
Ремонт внутридомовых инженерных систем:
| - системы электроснабжения | квадратный метр общей площади МКД | 250 | 210 | 250
| - системы холодного водоснабжения: | погонный метр | 2160 | 1200 | 2160
| - системы горячего водоснабжения | погонный метр | 2300 | 1400 | 2300
| - системы водоотведения | погонный метр | 2200 | 1850 | 2200
| - системы теплоснабжения | погонный метр | 3000 | 2100 | 3000
| - системы газоснабжения | погонный метр | 2100 | 2100 | 2100
| Разработка проектной документации | доля (в процентах) от предельной стоимости работ
| по ремонту фасада | 6 | 6 | 3 | 3
| по ремонту крыши | 6 | 6 | 3 | 3
| по ремонту подвала | 6 | 6 | 3 | 3
| по ремонту фундамента | 7 | 7 | 15 | 7
| - системы электроснабжения | 6 | 6 | 5 | 5
| - системы холодного водоснабжения | 6 | 6 | 4 | 4
| - системы горячего водоснабжения | 6 | 6 | 4 | 4
| - системы водоотведения | 6 | 6 | 6 | 6
| - системы теплоснабжения | 6 | 6 | 4 | 4
| .-системы газоснабжения | 7 | 7
| Разработка проектной документации по замене лифтового оборудования | единица | 70000 | 70000 | 70000
| Строительный контроль | доля(в процентах) от предельной стоимости работ - 2,14
| Разработка объектной сметы расходов на капитальный ремонт (с составлением дефектных ведомостей (актов) | сметная стоимость строительно-монтажных работ (СМР) по капитальному ремонту, рассчитанная исходя из предельной стоимости работ
|  | до 50 тыс.рублей | 2000
50-100 тыс.рублей, в том числе
| за каждые дополнительные полные (сверх 50 тыс.рублей), но не более 5000 рублей | 10 тыс.рублей | 600
|  | 100-500 тыс.рублей | 5000
| за каждые дополнительные полные (сверх 100 тыс.рублей), но не более 10000 рублей | 100 тыс.рублей | 1250
|  | 500-1000 тыс.рублей | 10000
| за каждые дополнительные полные (сверх 500 тыс.рублей), но не более 15000 рублей | 100 тыс.рублей | 1000
|  | 1000-1500 тыс.рублей | 15000
| за каждые дополнительные полные (сверх 1000 тыс.рублей), но не более 20000 рублей | 100 тыс.рублей | 1000
|  | 1500-2000 тыс.рублей | 20000
| за каждые дополнительные полные (сверх 1500 тыс.рублей), но не более 25000 рублей | 100 тыс.рублей | 1000
|  | 2000-3000 тыс.рублей | 25000
| за каждые дополнительные полные (сверх 2000 тыс.рублей), но не более 30000 рублей | 200 тыс.рублей | 1000
|  | 3000-5000 тыс.рублей | 30000
| за каждые дополнительные полные (сверх 3000 тыс.рублей), но не более 35000 рублей | 400 тыс.рублей | 1000
|  | более 5000 тыс.рублей | 35000
| за каждые дополнительные полные (сверх 5000 тыс.рублей), но не более 35000 рублей | 500 тыс.рублей | 5000
| проведение проверки достоверности сметной стоимости | за объект (один МКД) | 20000